Szkoła_wola_rasztowska_ofert	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp- | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 d.2 | KNNR5 1203-08 | 3odłączenie przewodów kabelkowych o przekroju źyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 80 | szt.żył szt.żył | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 20 d.2 | KNNR5 1203-10 | ^odłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski ub bolce 45 | szt.żył szt.żył | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 21 d.2 | KNNR5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 76 | szt.żył szt.żył | 76.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 76.000 |
| 22 d.2 | KNNR5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 178 | szt. szt. | 178.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 178.000 |
| 23 d.2 | KNNR5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 178 | szt. szt. | 178.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 178.000 |
| 24 d.2 | KNNR5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 59 | szt. szt. | 59.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.000 |
| 25 d.2 | KNNR5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 28 | szt. szt. | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 26 d.2 | KNNR5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 17 | szt. szt. | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 27 d.2 | KNNR5 0306-04 | Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 14 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 28 d.2 | KNNR5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 60 | szt. szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 29 d.2 | KNNR5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 27 | szt. szt. | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 30 d.2 | KNR 5-08 0309 | Montaż do gotowego podłoża gniazd strukturalnych 19 | szt. szt. | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 31 d.2 | KNR 5-08 0817-04 | Znakowanie poszczególnych gniazd 60+27+19 | szt. szt. " | 106.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106.000 |
| 32 d.2 | KNNR5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 18 | kpi. kpi. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 33 d.2 | KNR 5-08 0820-01 | Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 123 | szt. szt. | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 34 d.2 | KNR-W 5-08 0502-06 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 123 | kpi. kpi. | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 35 d.2 | KNR-W 5-08 0511-09 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych 4x18W - końcowych 123 | kpi. kpi. | 123.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123.000 |
| 36 d.2 | KNR-W 5-08 0504-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oprawa ewakuacyjna 13 | kpi. kpi. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |

Norma 3.16