Szkota_wola_rasztowska_ofert	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 d.2 | KNR-W 5-08 0504-04 | i/lontaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 12 | kpi. kpi. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 38 d.2 | analiza własna | Renowacja żerandoli zabytkowych 4 | szt szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 39 d.2 | KNR 5-05 0102-01 | Zainstalowanie szafy dystrybucyjnej 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 40 d.2 | KNR 5-08 0618-01 | Uziemienie szaf 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 41 d.2 | KNR-W 5-08 0403-01 | Montaż listwy zasilającej 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 42 d.2 | KNR-W 5-08 0403-01 | Montaż półki 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 43 d.2 | KNR-W 5-08 0403-01 | Montaż maskownic 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 44 d.2 | KNR-W 5-08 0403-02 | Montaż wentylatorów z termostatem 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 45 d.2 | KNNR5 1205-07 | Podłączanie wentylatorów 1 • | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 46 d.2 | KNR 5-05 0203-04 | Zarobienie i włączenie kabli UTP, kat5+4pary 19*2 | końc.k abl. końc.k abl. | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 47 d.2 | KNR 5-08 0817-04 | Numeracja gniazd patchpaneli 48 | szt. szt. | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 48 d.2 | KNR 5-08 0402-04 | Montaż w szafach dystrybucyjnych urządzeń aktywnych 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 49 d.2 | KNR 5-08 0402-04 | Montaż w szafach dystrybucyjnych urządzeń aktywnych 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | - | RAZEM | 1.000 |
| 3 | Badania i pomiary |
| 50 d.3 | KNNR5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pie rwszy) 5 | pomiar pomiar | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 51 d.3 | KNNR5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 49 | pomiar pomiar | 49.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.000 |
| 52 d.3 | KNNR5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pie rwszy) 3 | pomiar pomiar | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 53 d.3 | KNNR5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 13 | pomiar pomiar | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 54 d.3 | KNNR5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |