Klembów, 12.08.2016 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Program Funkcjonalno- Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno – użytkowy ma posłużyć do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa zamówienia:

Budowa  odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Przejazdowej miejscowość Lipka

Lokalizacja obiektu:

Dz. nr ew 926 obręb Lipka gmina Klembów powiat wołomiński

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

45.23.13.00-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  odprowadzania ścieków

Zamawiający:

Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38,

05-205 Klembów

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.       Część opisowa

1.1.    Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.2.    Charakterystyczne parametry określające zakres robót

1.2.1  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej

1.3.    Aktualne uwarunkowania wykonania zadania

1.3.1  Wymagania dotyczące rozwiązań technologicznych przedmiotu zamówienia.

1.4.    Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.5.    Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.       Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

2.1.    Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2.2.    Mapy do celów projektowych

2.3.    Dodatkowe wytyczne inwestorskie

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z  dwoma odejściami do graniczy posesji:

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa odcinka sieci kanalizacyjnej powinna być wykonana w 5 egz. składających się z następujących elementów:

- część opisowa,

- część rysunkowa,

- informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia,

- pozwolenie na budowę.

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Budowa sieci kanalizacyjnej

Odcinek sieci kanalizacyjna będzie realizowany w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

1.2.    Charakterystyczne parametry określające zakres robót.

1.2.1  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej:

Zamówienie przewiduje zaprojektowanie odcinka sieci kanalizacyjnej, uzyskanie pozwolenie na budowę, a następnie wybudowanie.

Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka sieci kanalizacyjnej będzie obejmować budowę odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z dwoma odejściem do granicy posesji.

Odcinek sieci kanalizacyjnej o długości około 60 m zostanie wykonany z PVC-U ze ścianką litą klasy S (SN8, SDR34) łączone kielichowo na uszczelkę gumową o średnicy DN200, a dla przyłączy o średnicy DN160. Rury zastosowane do budowy odcinka sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadać warunkom określonym w normie PN-EN 1401-1:2009 oraz PN-EN 476, a uszczelki normie PN-EN. Odcinek sieci kanalizacyjnej zakończony będzie studnią betonową o następujących parametrach:

- średnica wewnętrzna DN1200mm

- beton klasy C35/45 (B45)

- nasiąkliwość nie większa od 5%

- szerokość rozwarcia rys do 0,1mm

- do produkcji elementów studzienek należy stosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1

- należy stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1

- właz żeliwny typu ciężkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z ryglem

(zamkiem)

- stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie w kręgach betonowych

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania zadania.

W/w odcinek sieci kanalizacyjnej należy projektować w oparciu o określony wyżej zakres i warunki techniczne wydane przez ZGK w Klembowie oraz w uzgodnieniu z ZGK i z Inwestorem.

1.3.1  Wymagania dotyczące rozwiązań technologicznych przedmiotu zamówienia.

Przewiduje się budowę odcinka sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy z rur z tworzyw sztucznych.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Budowa przedmiotowego odcinka sieci kanalizacyjnej ma na celu umożliwienie realizacji dalszych odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Gminy Klembów.

1.5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa wykonana w ilościach jak wspomniano w pkt 1.1. powinna być zaopatrzona w decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Wołomińskiego.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Realizacja niniejszego zamówienia winna być zgodna z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Lipka załączonym do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego

2.2. Mapy

Zamawiający załącza do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego Mapę Archiwalną.

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją niniejszego zadania.

Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje naradę techniczną z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i ZGK. Zostaną wówczas ustalone szczegółowe warunki do projektowania oraz  zasady współpracy  Zamawiający – Wykonawca. Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę powinna być przekazana Zamawiającemu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót zgodnie z zapisami w niniejszym programie przed przystąpieniem wykonawcy do budowy.

W cenie oferty prosimy o wyszczególnienie następujących elementów:

| LP | Element oferty | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przejazdowej miejscowość Lipka wraz z dwoma odejściami |  |  |  |
| 1.1 | Dokumentacja projektowa kompletna sieci wodociągowej (5 egz.) |  |  |  |
| 1.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z dwoma odejściami |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |