Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI:

Część I – 15 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaillant VC Ecotec v146 z zasobnikiem 80 l | 1 | Ostrówek, ul. Przejazdowa |
| 2. | Vaillant Ecotec VCV Pro 226/5-3 20 kW | 1 | Dobczyn, ul. Osiedle Młodych |
| 3. | Vaillant VC plus Ecotec 206/5-5 + zasobnik VIHR 120/6B | 1 | Sitki, ul. Miodowa |
| 4. | Vaillant VSC 206/4-5 90 Ecocompact/4 + zasobnik 90 l | 1 | Klembów, ul. Słoneczna |
| 5. | Vaillant VC plus Ecotec 206/5-5 + zasobnik VHR 120/6B + Multimatic 700 (sterownik) | 1 | Ostrówek, ul. Leśna |
| 6. | Vaillant VC 206/5-5 R4 jednofunkcyjny kondensacyjny z przystosowaniem do zasobnika (bez zasobnika) | 1 | Ostrówek, ul. Kwiatowa |
| 7. | Vaillant VCV Pro 226/5-3A (wiszący) | 1 | Ostrówek, ul. Koczorowskiej |
| 8. | Vaillant 22-24 kW dwufunkcyjny kondensacyjny z zasobnikiem 100-150 l (wiszący) | 1 | Ostrówek, ul. Piotra Skargi |
| 9. | Vaillant VC 206/5-5 + VIH R 120/6B + Multimatic 700/2 (sterownik) | 1 | Ostrówek, ul. Kolejowa |
| 10. | Vaillant VC Ecotec v146 z zasobnikiem 80 l | 1 | Ostrówek, ul. Przejazdowa |
| 11. | Vaillant VC Ecotec v146 z zasobnikiem 80 l | 1 | Ostrówek, ul. Przejazdowa |
| 12. | Vaillant VC Plus Ecotec 296/5-5 | 1 | Klembów, ul. Kwiatowa |
| 13. | Vaillant VC 246 + zasobnik VIH R 120 l | 1 | Tuł |
| 14. | Vaillant VC Plus Ecotec 246/5-5 + zasobnik 100 l | 1 | Sitki, ul. Miodowa |
| 15 | Vaillant ecoTEC plus VCV 346/5-5 dwufunkcyjny | 1 | Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego |

Część II – 12 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viessmann Vitodens 26 kW 2f ze zbiornikiem 100 l + zestaw podłączeniowy | 1 | Sitki, ul. Jana Pawła II |
| 2. | Viessmann Vitodens 100-W 26 kW z zasobnikiem 100 l | 1 | Krzywica |
| 3. | Viessmann Vitodens 100-W 20 kW z zasobnikiem 80 l | 1 | Ostrówek, ul. Sadowskiego |
| 4. | Viessmann Vitodens 100-W (jednofunkcyjny) 20 kW z zasobnikiem 100 l | 1 | Sitki, ul. Miodowa |
| 5. | Viessmann Vitodens 100-W 19 kW z zasobnikiem 100 l | 1 | Dobczyn, ul. Jaśminowa |
| 6. | Viessmann Vitodens 26 kW 2f 100-W z zasobnikiem 120 l | 1 | Ostrówek, ul. Słoneczna |
| 7. | Viessmann Vitodens 24 kW 1-funkcyjny z zasobnikiem 100 l | 1 | Klembów, ul. Słoneczna |
| 8. | Viessmann Vitodens 200-W 19 kW B2 HB z zasobnikiem 100 l | 1 | Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego |
| 9. | Viessmann Vitodens 19 kW z zasobnikiem 100 l | 1 | Ostrówek, ul. Traugutta |
| 10. | Viessmann Vitodens 19 kW 1f z zasobnikiem 100 l | 1 | Klembów, ul. Jana Pawła II |
| 11. | Viessmann 35 kW z zasobnikiem 100 l | 1 | Dobczyn, ul. Willowa |
| 12. | Viessmann Vitodens 100-W 26 kW z zasobnikiem 100 l | 1 | Ostrówek, ul. Przejazdowa |

Część III – 2 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TERMET Ecocondens Gold 35, 24 kW (dwufunkcyjny) bez zasobnika | 1 | Wola Rasztowska, ul. Warszawska |
| 2. | TERMET Ecocondens Silver 25 (dwufunkcyjny) | 1 | Wola Rasztowska, ul. Osiedlowa |

Część IV – 3 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JUNKERS Cerapur Comact ZWB24-1-DE 2f | 1 | Dobczyn, ul. Krzywa |
| 2. | JUNKERS Cerapur Smart ZSB 14-3CE | 1 | Krusze |
| 3. | JUNKERS Cerapur Smart ZSB 24-5C (19 Kw) + zasobnik 100 l | 1 | Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego |

Część V – 3 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FONDITIAL KRB24 ANTEA | 1 | Ostrówek, ul. Koczorowskiej |
| 2. | FONDITIAL ANTEA KRB 24 kW kondensacyjny, jednofunkcyjny | 1 | Sitki, ul. Jana Pawła II |
| 3. | FONDITIAL ANTEA KRB 24 kW 1-f | 1 | Ostrówek, ul. Kościuszki |

Część VI – 2 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ACV HR 24 dwufunkcyjny, kondensacyjny | 1 | Ostrówek, ul. Przejazdowa |
| 2. | ACV kompakt solo HR24 obieg otwarty, z zasobnikiem 100 l | 1 | Krzywica |

Część VII – 1 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMMERGAS Victrix Exa 28 kW 2f | 1 | Klembów, ul. Słoneczna |

Część VIII – 1 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BUDERUS GB062 14 kW 160 RC 300 FAas 1 | 1 | Dobczyn, ul. Mazowiecka |

Część IX – 1 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ISOTWIN CONDENS 30-B, dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem | 1 | Michałów, ul. Piękna |

Część X – 2 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kostrzewa TWIN BIO 12 kW | 1 | Wola Rasztowska, ul. Osiedlowa |
| 2. | Kostrzewa TWIN BIO 12 kW | 1 | Tuł |

Część XI – 1 szt.

| Lp. | Rodzaj kotła (wynikający z indywidualnych wymagań Ostatecznych Beneficjentów – mieszkańców Gminy) | Ilość szt. | Adres dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołton Trotex 20 kW | 1 | Ostrówek, ul. Kolejowa |

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca złoży do oferty karty techniczne oferowanych urządzeń określające ich parametry.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na podane adresy dostaw w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.09.2017r.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną gwarancję producenta dla dostarczanych produktów.